## PÕHILISTE MATERJALIDE LOETELU
POS. | NIMETUS | VÕIMSUS | PAIGALDUS- VIIS | KAITSE- ASTE | KOGUS | VALMISTAJA | TÜÜP | MÄRKUSED
1. TULEKAHJU TEAVITUSSEADMED
1 | Keskseade:1-e ahelaga,adresseeritav,EN 54,koos toiteplokiga |  |  |  | 1
2 | Aku:12V, mahtuvus vastavalt mõõtmistulemustele, pakkuja arvestada |  |  |  | 2
3 | Adresseeritav, EN54 optiline suitsuandur |  |  |  | 30
4 | Adresseeritav, EN54 optiline suitsuandur dioodiga |  |  |  | 40
5 | Anduri alus, adresseeritav, EN54 |  |  |  | 70
6 | Lühiseeraldajaga anduri alus, adresseeritav, EN54 |  |  |  | 4
7 | Käsiteadusti adresseeritav, EN54, lühiseeraldajaga |  |  |  | 6
8 | Häirekell: 6*(24V/25mA) |  |  |  | 6
9 | Sireen maja ees:IP65, (24V/25mA) vilkuriga |  |  |  | 1
10 | Andurikaabel KLMA 2x0,8+0,8 HF |  |  |  | 530
11 | Tulekindel halogeenivaba kaabel FHRF 3x1,5 |  |  |  | 130
12 | Tulekindel halogeenivaba kaabel FHRF 2x1,5 |  |  |  | 10
13 | Montaažimaterjalid |  |  |  | kompl. 1
14 | Lõputakisti |  |  |  | 1
2. 4G ANDMESIDE
1 | 4G Ruuter |  |  |  | 1
2 | Väliantenn |  |  |  | 1
3 | Arvutivõrgu pistikupesa |  |  |  | 4 |  | RJ45 | Süvis
4 | Cat. 6 HF U/UTP andmeside kaabel |  |  |  | 260
5 | Montaažimaterjalid |  |  |  | kompl. 1
3. FONOTELEFON
1 | Keskseade |  |  |  | 1
2 | Sõrmistik |  |  | IP54 | 6
3 | Sisetelefon |  |  |  | 7
4 | Avamisnupp |  |  |  | 6
5 | Trafo 230/24V |  |  |  | 2
6 | Uksekomplekt + halogeenivaba kaabel |  |  |  | 2
7 | Cat. 6 HF U/UTP andmeside kaabel |  |  |  | 300
8 | Montaažimaterjalid |  |  |  | kompl. 1
| 4. VIDEOVALVE |  |  |  | 1
1 | Videosalvesti 7 kanalit IP salvesti |  |  |  | 1
2 | Kõvaketas 6TB |  |  |  | 1
3 | Videovalve töökoha arvuti, monitor, klaviatuur, hiir |  |  |  | 1
4 | Valve kaamera, siseruumid |  |  |  | 2 |  | 3MP IP kaamera
5 | Valve kaamera, välisruumid |  |  |  | 7 |  | 3MP IP kaamera
6 | Kaabel Cat. 6 HF U/UTP andmeside kaabel |  |  |  | 200
7 | Halogeenivaba kaabel (FO) 4x9 / 125 OS2 |  |  |  | 25
8 | Montaažimaterjalid |  |  |  | kompl. 1
5. INVA WC VÄLJAKUTSE SÜSTEEM
1 | Toiteblokk 230VAC/24DC |  |  |  | 1
2 | Indikaatorlamp, summeriga |  |  |  | 1 |  | ukse kohal, seinal
3 | Kutse- ja tagastusnupp |  |  |  | 1 |  | seinale, süvis
4 | Nööriga kutsenupp |  |  |  | 1 |  | lakke, wc poti kõrvale
5 | Kaabel Cat. 6 HF U/UTP andmeside kaabel |  |  |  | 20
6 | Montaažimaterjalid |  |  |  | kompl. 1
* Kaablite kogused on ligikaudsed, täpsustatakse tööprojektis
või tööde käigus