Maardu Linnavalitsuse

…………. 2021

Korralduse nr …

LISA

Projekteerimistingimused Keemikute tn 43 kinnistule kaubandushoone projekteerimiseks

Objekti asukoht: Keemikute tn 43 kinnisasi: katastritunnus  44603:003:0261, ärimaa 100%,  pindala  5838 m2 ;

Taotleja/esindaja:Keemikute Kinnisvara OÜ, esindaja Taavi Kiisk, Taavi.kiisk@capmill.eu

kontaktaadress: Laeva tn 2, Tallinn 10111

Lähteandmed: Keemikute tn 43 kinnistu on hoonestamata,  kinnistule on juurdpääs Keemikute tänavalt. Kinnistu omanikKeemikute Kinnisvara OÜ on teinud taotluse projekteerimistingimuste saamiseks kaubandushoone projekti koostamiseks.

TINGIMUSED PROJEKTI KOOSTAMISEKS:

- Ehitusprojekti koosseisus esitada kogu kinnistut hõlmav asendiplaan  M 1:500 täpsel  topo- geodeetilisel alusplaanil, millel näidata katastriüksuste piirid, olemasolevad, ja projekteeritavad ehitised ning tehnovõrgud. Asendiplaan esitada mõõtkavas M 1 : 500, esitada hoone nurkade koordinaadid ning hoone põranda ± 0.00 abs. kõrgusarv, mis ei ole kõrgemal, kui 0,5 m ümbritsevast maapinnast.

- Geodeetiline alusplaan peab vastama majandus- ja taristuministri14.04.2016 määrusele nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” ning ei või olla vanem kui 2 aastat. Geodeetiline alusplaan tuleb  esitada Maardu Linnavalitsusele digitaalselt Taavi.rebane@maardu.ee .

- Esitada asukoha skeem vabas mõõtkavas

- Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest seadusandlikest aktidest, keskkonnakaitse nõuetest, projekteerimise normidest, standarditest. Projekti on õigus koostada isikul, kes vastab ehitusseadustiku § 24 lg 2 p 2 esitatud tingimustele.

- Hoone kasutamise otstarve - kaubandushoone

- Hoone kõrgus: kuni 10 m

- Hoone ehitise alune pind: kuni 2500 m2

- Esitada kogu krundi heakorraplaan koos haljastuse ettepanekuga. Ehitiste kavandamisel kinnistule  tuleb tagada haljastuse osa minimaalselt 10% kinnistu pindalast. Näidata prügikonteinerite asukoht.  Kõik platsid näha    ette  kõvakattega ning tuleb välistada sadevete valgumine naaberkinnistule

- Esitada liiklusskeem, parkimine lahendada kinnistusiseselt.

- Projekti koosseisus esitada krundi vertikaalplaneerimise joonis koos sadevete ärastuse lahendusega.

- Veevarustuse ja kanalisatsiooniliitumine lahendada vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele; elektrivarustus lahendada vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele.

- Ehitusloa taotluse menetlemisel kaasata arvamuse / kooskõlastuse saamiseks :

- Põhja-Eesti Päästekeskusega (edastab KOV)

- Tehnilised tingimused väljastanud ja projekteeritavate tehnovõrkude valdajad ning     olemasolevate tehnovõrkude valdajad, kelle tehnovõrgu kaitsetsoonis kavandatakse töid.

- Ehitusprojekt esitada vastavalt majandus-ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97    ning  Eesti Standard EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt  määratud mahus.

- Ehitusprojekt esitada www.ehr.ee. kaudu ehitusloa saamiseks

Märkus: käesolevad projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.