V Kooskõlastused ja koostöö

| Nr | Koostööd ja kooskõlastust teinud organisatsioon | nr ja kuu päev | Koostöö ja kooskõlastaja arvamus | Arvamuse nr | Projekteerija märkused koostööd ja kooskõlastust teinud organisatsiooni tingimuste täitmise kohta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrilevi OÜ | Nr 5558053276 25.01.2021 | Kooskõlastatud tingimustel: -tööjoonised kooskõlastada täiendavalt -tööjooniste staadiumis taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega Maie Erik | Lisa nr 1 | Tingimused on lisatud nõuetena ehitusprojekti koostamiseks, ptk 6.2 |
| 2. | Telia Eesti AS | Nr 34842181 16.02.2021 | Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimise ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatud nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Tiina Ojamaa, Telia Eesti AS volitatud esindaja | Lisa nr 2 | Tingimused on lisatud nõuetena ehitusprojekti koostamiseks, ptk 6.2 |
| 3. | AS Gaasivõrk | Nr 236 25.02.2021 | Gaasivõrk AS on nõus esitatud planeeringu lahendusega järgnevate märkustega: -ehitusprojektid kooskõlastada AS Gaasivõrk -gaasitorustike ehitamise tööprojektide koostamisel vajalikud tehnilised lähteandmed väljastab AS Gaasivõrk kehtestatud detailplaneeringu, tellija liitumise avalduse ja eelnevalt sõlmitava maagaasi võrguteenuse lepingu alusel. Tatjana Kopareva, projektijuht AS Gaasivõrk volitatud esindaja | Lisa nr 3 | Tingimused on lisatud nõuetena ehitusprojekti koostamiseks, ptk 6.2 |
| 4. | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | PR/2103463-3 01.03.2021 | Detailplaneeringu saab vastu võtta järgnevate märkustega: -enne järgnevaid projekteerimisstaadiumeid taotleda AS-lt Tallinna Vesi tehnilised tingimused. AS-i Tallinna Vesi arvamus kehtib 2 aastat. Rainer Viir, tehniline konsultant | Lisa nr 4 | Tingimused on lisatud nõuetena ehitusprojekti koostamiseks, ptk 6.2 |
| 5. | AS Utilitas Tallinn | 18.06.2021 nr DP21/13 | AS Utilitas Tallinn (edaspidi UTL) kooskõlastab Orumetsa 9a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (Ruum ja Maastik OÜ töö nr 06/20) soojusvarustuse kaugküttelahenduse. Üksikute objektide soojusvarustuse lahendamiseks on vaja taotleda UTL konkreetsed tehnilised tingimused. Järgmises projekteerimisetapis vajadusel täiendada planeeritud soojustorustiku kulgemisjoont viisil, et oleks tagatud standardiga EVS-EN13941 lubatud piiridesse jäävad torustiku paigalduspinged ja –pikkused. Elis Fels, võrgujuht | Lisa nr 5 | Tingimused on lisatud nõuetena ehitusprojekti koostamiseks, ptk 6.2 |
| 6. | Maa-amet | 06.08.2021 Nr 6-3/21/12592-2 | Terviktekst vt. Lisa nr 6 Maa-amet nõustub Kallaku tn 2 maaüksusele transpordimaa krundi pos nr 4 kavandamisega ning Orumetsa tn 9a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu lahendusega tingimusel, et arvestatakse käesolevas kirjas märgituga. Palume teavitada Maa-ametit detailplaneeringu vastuvõtmisest ning avaliku väljapaneku toimumise ajast. Mai Lind, maatoimingute osakonna juhataja | Lisa nr 6 | Esitatud tingimus on lisatud seletuskirja ptk 11 |
| 7. | Terviseamet Põhja regionaalosakond | 12.08.2021 nr 9.3-4/20/8509-5 | Terviktekst vt Lisa nr 7 Amet on detailplaneeringu materjalidega tutvunud ning kooskõlastab selle tingimusel, et edasisel planeerimisel peetakse kinni eeltoodud punktidest ning ameti varasematest seisukohtadest. Birgitta Kaselt, vaneminspektor | Lisa nr 7 | Tingimused on seatud seletuskirja ptk 6.2 Muud nõuded ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks |
| 8. | Põhja Päästekeskus | 06.09.2021 Nr 2210-2021-2 | Paigaldada tuletõrjeveemahutid. Dmitri Peterson, ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor | Lisa nr 8 | Tingimus on seatud seletuskiri ptk 7 Tuleohutuse tagamine |